## Sheet1
120机房UPS电池（10K）
货物名称 | 型号说明 | 数量
蓄电池 | 12V100AH电池，提供UPS并机系统满载长延时2小时供电 | 16
线缆及其它 | 电池连接线缆：阻燃双防电池连接线缆及接连端子等；UPS输入输出线缆：10KVA UPS配置10平方阻燃双防线缆。 | 1
中心机房UPS电池（60K）
货物名称 | 型号说明 | 数量
蓄电池 | 12V 100AH电池，提供UPS并机系统满载长延时1小时供电 | 64
电池连接附件、线缆及其它 | 新电池组安装所需电池连接线缆，阻燃双防电池连接线缆及接连端子、防护套装；UPS输入输出线缆；原有电池再安装所需线缆，UPS电源输入输出线缆。 | 1