骨科需要配备基本器械有：

骨科常规空心钻8把（4把常规，4把快接头电钻），

骨科手足小型空心电钻2把，

足拇外翻动力手柄1个，

枪式复位钳1套，6mm大力钳4把，

内固定取出包2套，

传统甲状腺拉钩20个，

单柄拉钩20个，

齿状皮肤拉钩20个，

骨钩10个，骨锤10个，

布巾钳60个，粗头针持20个，

椎板拉钩10个，断丝钳10把，

克丝钳10把，棘突咬骨钳4把，

大开口三关节咬骨钳10把，

椎板咬骨钳10把（2mm/3mm），

神经剥离子20个（带槽带刃），

显微器械8套，

后颅凹牵开器10个，

植皮、整形包需基础手术器械

产品名称       尺寸         规格                单位

超细剪        1 Ocm     直/弯、斜面、尖头        20把

特快剪         9.5cm    直/弯、斜面、尖头        20把

眼部特剪       9.5cm    直/弯、斜面、尖头        20把

眼部剥离剪     10cm     直/弯、圆面、钝头        20把

鸟嘴剪         11.5cm     弯、斜面、尖头         20把

哇嘴剪—德标   10cm      弯、斜面、尖头          20把

有齿精细组织剪12.5cm 直/弯、圆面/斜面、钝头/尖头20把

有齿精细组织剪 14cm  直/弯、圆面、钝头           20把

有齿精细组织剪 1 6cm 直/弯、圆面、钝头           20把

有齿精细组织剪 1 8cm 直/弯、圆面、钝头           20把

有齿精细组织剪 20cm  直/弯、圆面、钝头           20把

有齿精细组织剪 22cm  直/弯、圆面、钝头           20把

有齿精细组织剪 25cm  直/雪、圆面、钝头           20把

眼睑镊 10cm 0.4m有钩                            20把

眼睑镊10cm  0.6mm有钩                           20把

眼睑镊10cm  0.6mm无钩                           20把

眼睑镊1 Ocm  0.8m有钩                           20把

眼睑镊1 0cm  0.8mm无钩                          20把

超细镊11cm  0.4mn有钩                           20把

ADSON镊12cm   0.6mm有钩                        20把

ADSON镊12cm   0.6mm无钩                        20把

ADSON镊 12cm   0.8mm有钩                        20把

ADSON镊12cm  0.8m无钩                          20把

无损伤镊 14cm、16cm                              20把

鼻软骨镊 12.5                                    20把

植皮镊                                           20把

精细持针钳12.5cm 金柄                           20把

精细持针钳1 4cm  金柄                           20把

带剪持针钳12.5cm   1 4cm                        20把

鼻腔持针钳12.5cm                                20把

精细止血钳12.5cm直/弯                           20把

精细止血钳14cm 直/弯                            20把

微血管止血钳 12.5cm直/弯                        20把

重睑设计器                                      12个

手术刀柄(带刻度)3#                              20个

睑缘测量器                                      12个

眼眶测量器20mm                                  12个

眼睑板                                          10个

麻药杯                                           20个

单爪拉钩(微型单爪拉钩)12.5cm                       20把

单爪皮肤拉钩15cm                                   20把

微型双爪拉钩 12.5cm  头宽2mm                       20把

双爪拉钩   12.5cm    头宽4mm                       20把

双爪皮肤拉钩  1 5cm  头宽10cm                      20把

耙式拉钩12.5cm                                     20把

鼻深部拉钩-德标                                    8把

鼻部双头拉钩（韩式）                               8把

眼袋拉钩                                           8把

头皮夹置放钳                                       8把

乳房拉钩                 （20mm、25mm）   各4把（共8）

L型乳房拉钩                                       8把

镰刀型乳房剥离子                                 10把

铲式乳房剥离子(左弯、右弯、正弯)                 10把

甲状腺拉钩(大、小)                               10把

铲式乳房剥离子(U形)                             10把

注水针(d1-3mm)                                   10个

多功能脂肪静置架                                 10个

鼻镜(30,50)                                   各10把

PTFE置放钳                                      10把

鼻假体置放钳                                     10把

鼻刮匙                                           10把

两用鼻骨膜剥离子(刮匙型)                         10把

鼻双头拉钩(韩式)                                 10把

双头鼻骨膜剥离子                                 10把

双头鼻骨膜剥离子 (韩式)                          10把

鼻中隔剥离子(可吸引)                             10把

鼻中隔剥离子                                     10把

单头鼻骨膜剥离子 (铲式、 双刃、 方头)            10把

单头鼻骨膜剥离子-德标                            10把

鼻中隔旋转刀3mm,4mm(直型,枪型)-德标             各5把

D型刀(双头)-德标                                 10把

鼻深部拉钩-德标                                  10把

鼻骨凿(铲式)-德标                                10把

鼻骨凿6mm, 8mm (左保护, 石保护, 双头保护)-德标把10把

鼻骨锉(直、弯)                                   各5把

羊角锤                                           5把

骨锤                                             5把

鼻腔持针钳                                       20把

雕刻版                                           20个

14cm拆线剪100把，14cm直尖剪50把，14cm持针器50把，有齿镊30把，无齿镊30把

# Text boxes

手术剪

镊子

钳子

乳房包